	
[image: image1.wmf] 


	TRACE DE LA CARACTERISTIQUE D’UN GENERATEUR L’AIDE D’UNE ACQUISITION ORPHY

	Matériel

un GBF utilisé en courant continu

une boite de résistance à décade

1 dipôle ohmique 10 Ω

boîtier acquisition pour ORPHY
	Une alimentation stabilisée (grise)

1 multimètre

Pile + ampoule

fils à fiches banane (rouge, noir, bleu, jaune)


COURS

A - Définition et rôle d’un générateur

B - Générateur idéal de tension 

C - Générateur réel
MANIPULATION
But de la manipulation 

Tracer grâce à un système d’acquisition la caractéristique tension-courant d’un générateur pour en mesurer les caractéristiques (f.e.m. et résistance interne). 

A
-
Montage 

Remarque : jusqu’ici, on a tracé les caractéristiques des dipôles en faisant varier les grandeurs électriques à l’aide du générateur de tension réglable. Ici, comme on étudie le générateur, c’est évidemment impossible ! On fixe donc ses réglages et on fait varier les grandeurs électriques à l’aide d’un autre dipôle réglable dans le circuit. C’est la boite à décade qui va jouer ce rôle. En effet on a vu que faire varier la résistance d’un circuit faisait varier l’intensité.

1.
Schématiser un circuit permettant l’étude de la caractéristique du générateur à l’aide de la boite à décade. 

2.
Indiquer les tensions qu’il faut mesurer. Préciser celle qui permet de calculer l’intensité.

3.
Indiquer par des flèches les branchements vers le boîtier d’acquisition. 

4.
Régler le générateur à vide de façon à ce qu’il fournisse un courant continu et mesurer avec un voltmètre la tension à vide. Régler cette tension à une valeur inférieure à 10 V et ne plus modifier ces réglages.

5.
Réaliser le montage. Le faire vérifier par le professeur. Régler la boite à décade sur sa valeur maximale.

B
-
Mesures Informatiques

1.
Allumer l’ordinateur et lancer le logiciel de pilotage d’Orphy avec GTS2. Paramétrer l’interface (réfléchir au valeurs possibles pour les tensions)

2.
Choisir le mode d’acquisition point par point et effectuer une série de mesures en faisant varier la résistance de la boite à décade de la valeur maximale à la valeur minimale. 

3.
L’affichage graphique simultané permet de bien choisir la répartition des points. Valider après un nombre acceptable de mesures bien réparties.

4.
Basculer ensuite sur Regressi et créer les variables nécessaires. 

C
-
Résultats

1.
Afficher la caractéristique souhaitée. 

2.
Travailler les options de la courbe (points uniquement).

3.
Modéliser la courbe par une fonction appropriée. Imprimer la courbe avec modélisation. 

4.
Déterminer la f.e.m. et la résistance interne du générateur.

E
-
Conclusion

1.
La caractéristique obtenue est-elle conforme à celle attendue ?

2.
Commenter les valeurs de la f.e.m. et de la résistance obtenues.
3.
Comment pourrait-on avoir une intensité négative ? Est-ce sans danger pour le générateur ?

MPI  2-3
    



1/1
MPI caractéristique d’un générateur – acquisition orphy                                                                                       1/1

_1152123586.doc
[image: image1.jpg]IL VAUT MIEUX POMPER MBME 'L NE SE PASEE
RIEN QUE RISQUER Q'L 5E PASSE QUELOVE CUOSE
TE PIRE EN NE. FOMPANT PAS.






�












